利辛县职教园北区电梯采购及安装项目

招

标

文

件

招标单位： 安徽天润建筑工程集团有限公司（盖章）

二〇二一年三月

利辛县职教园北区电梯采购及安装项目招标公告

发布日期：2021年3月

一、招标条件

1、工程名称：利辛县职教园北区电梯采购及安装项目

2、招标人：安徽天润建筑工程集团有限公司

3、资金来源：自筹资金

二、项目概况与招标范围

无障碍电梯9部，乘客电梯12部，载货电梯1部，餐梯2部，合计24部。

| 序号 | 电梯功能 | 井道尺寸（宽X深） | 层/站/门 | 载重kg | 速度m/s | 提升速度mm | 顶层 高度 mm | 底坑 深度 mm | 数量 (台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂 | 无机房 载货电梯 | 2700*2850 | 3/3/3 | 1600kg | 1.5m/s | 8700 | 5000 | 1600 | 1 | / |
|  | 餐梯 | 1500*1700 | 3/3/3 | 300kg | 0.4m/s | 8700 | 4800 | / | 1 | / |
|  |  | 1550*1700 | 3/3/3 | 300kg | 0.4m/s | 8700 | 4800 | / | 1 | / |
| 学生宿舍楼 | 无机房 乘客电梯 | 2800*2200 | 6/6/6 | 1350kg | 1.0m/s | 18000 | 4500 | 1900 | 6 | / |
|  |  | 2800*2500 | 6/6/6 | 1350kg | 1.0m/s | 18000 | 4500 | 1900 | 2 | 无障碍 |
| 教学实训综合楼 | 有机房 乘客电梯 | 3000*2900 | 7/7/7 | 1350kg | 1.0m/s | 28200 | 4500 | 1600 | 2 | / |
|  |  | 2900*2800 | 7/7/7 | 1350kg | 1.0m/s | 28200 | 4500 | 1600 | 4 | 无障碍 |
|  |  | 3300*2900 | 7/7/7 | 1350kg | 1.0m/s | 28200 | 4500 | 1600 | 2 | / |
| 图书馆 | 无机房 乘客电梯 | 2400*3050 | 4/4/4 | 1600kg | 1.5m/s | 12600 | 4800 | 1600 | 1 | 无障碍 |
|  |  | 2800*2100 | 4/4/4 | 1000kg | 1.5m/s | 12600 | 4800 | 1600 | 2 | / |
| 体育馆 | 无机房 乘客电梯 | 2500*2200 | 3/3/3 | 1000kg | 1.0m/s | 12000 | 5200 | 1600 | 2 | 无障碍 |

1、项目实施地点：利辛县城关镇高新路与政通路西南侧。

2、交货期限：接买方书面通知之日起60日内交货，自交货之日起60日内交付使用（包括安装、调试和验收）。具体时间由买方按工程实际进度与卖方另行商洽。

3、招标内容（按设计要求）： 利辛县职教园北区电梯采购、安装、调试验收及售后维保工作。

三、标段划分：一个标段。

四、投标供应商资格要求及资格审查方式

1、具有独立法人资格的投标供应商；

2、供应商须为电梯设备制造商或其授权的代理商，代理商营业执照经营范围须包含电梯或机电产品等类似范围；

3、投标人为制造商须具有中华人民共和国特种设备制造许可证客梯制造A级资质以及安装、维修A级资质；投标人为代理商须具有客梯安装、维修B级资质，且代理商代理品牌的制造商还需满足本条内容前款要求；

4、投标人所投品牌电梯制造商必须具有整梯型式试验报告；

5、投标人近三年未有被政府有关部门暂停或取消投标资格的；

6、资格审查方式：资格后审。

五、联合体投标：不接受（√  ）        接受（  ）    括号中打√。

六、招标文件的获取时间及地点：

1、招标文件报名方式：邀标形式

2、投标截止时间：详见招标文件

七、联系方式

招标人：安徽天润建筑工程集团有限公司

地址：合肥市经开区创业园路1号          联系人： 刘亮   钱义

电 话：13856738888    18661193837

第一章 投标须知

一、投标须知前附表

| 项目 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 利辛县职教园北区电梯采购及安装项目 |
| 2 | 项目地点 | 利辛县 |
| 3 | 招标规模、范围品牌要求 | 招标内容： 利辛县职教园北区共24台电梯的采购、安装、调试验收及售后维保工作，电梯品牌为国产一线。 |
| 4 | 质量标准要求 | 符合现行相关质量检测标准，合格率100%。 |
| 5 | 工期要求 | 接买方书面通知之日起60日内交货，自交货之日起60日内交付使用（包括安装、调试和验收）。具体时间由买方按工程实际进度与卖方另行商洽。 |
| 6 | 承包方式 | 交钥匙工程 |
| 7 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 8 | 投标单位资格要求 | 1、具有独立法人资格的投标供应商； 2、供应商须为电梯设备制造商或其授权的代理商，代理商营业执照经营范围须包含电梯或机电产品等类似范围； 3、投标人为制造商须具有中华人民共和国特种设备制造许可证客梯制造A级资质以及安装、维修A级资质；投标人为代理商须具有客梯安装、维修B级资质，且代理商代理品牌的制造商还需满足本条内容前款要求； 4、投标人所投品牌电梯制造商必须具有整梯型式试验报告； 5、投标人近三年未有被政府有关部门暂停或取消投标资格的。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标供应商必须自行进行现场踏勘，并获取安装电梯的相关现场资料，招标文件中所提供井道尺寸仅供投标供应商参考。 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份； |
| 11 | 开标地点及时间 | 地点：合肥市经开区创业园路1号 天润集团公司会议室 开标时间：2021年 4 月 2日 9 时 00 分(北京时间)。 |
| 12 | 合同价款支付 | 1）合同签约之日起10日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为合同定金； 2）发货期30天前，甲方向乙方支付至合同总价的75%作为发货款； 3）安装、调试、验收合格，并取得质量技术监督部门的使用许可证后10日内，甲方向乙方支付至合同价款的95%。剩余5%作为质保金，待质保期满后15日内付清（无息）。 |
| 13 | 免费质保期 | 自技术监督部门验收合格并取证后至少为 1 年，投标供应商可根据自身实际情况自报，但是不得低于本条规定的最低质保期年限。 |
| 14 | 本地化服务 | 本地化服务的能力是指具有下列条件之一： 1、在本地具有固定的办公场所及人员； 2、在本地具有固定的合作伙伴； 3、投标人在本地注册成立的； 4、承诺中标即设立本地化服务机构。 |
| 15 | 其他 | 总包单位负责配合工作包含（1）机房井道、井底清理维护；（2）门沟边封堵；（3）施工用水电接引；（4）使用土建总包单位的垂直运输设备。电梯中标单位如需要土建单位配合除上述以外的其它工作，例如井底缓冲墩砌筑及工人住宿等，电梯中标单位须自行主动与土建总包单位洽谈或自行实施，费用由投标人综合考虑并含在报价中，发包人不负责协调。 |

注：本投标须知前附表所列内容与招标文件中有不一致之处，以前附表为准。违法违规的除外。

投标供应商须知

- 一、项目说明：

1、工程范围：利辛县职教园北区电梯采购及安装项目

2、招标人：安徽天润建筑工程集团有限公司

3、买方单位相关基建数据（图纸另附，仅供参考，具体详见第三章电梯技术要求及采购需求）。

4、投标供应商要求

（1）在中华人民共和国境内注册的生产厂家，或者由生产厂家针对本项目的授权代理商作为其代理参加投标，投标供应商应具有国内独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，近三年内的经营活动中没有重大违法记录。

（2）具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，满足招标文件规定的配送和服务要求，具有类似项目成功实施经验，代理商能够提供投标货物原厂商针对本项目的特别授权书，并有良好的工作业绩和履约记录。

（3）制造厂家须具有省级及以上质量技术监督部门颁发的制造许可证和安装维修许可证，经销商家须具有符合招标公告中要求的资质条件。

（4）具有较强本地化服务能力、能提供快速的售后服务响应。

（5）投标供应商应遵守有关的中国法律和规章条例，且生产、经销或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

5、投标费用：投标供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何。招标公司和买方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

6、投标供应商代表：指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人，如果法人代表参加投标活动须提供法人身份证明及身份证原件查验，如果投标供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》（见附件格式）和被授权人身份证原件查验。。

- 二、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款、图纸等。

招标文件内容包括：

第一章  投标供应商须知

第二章  合同条款

第三章  货物需求一览表及技术规格

第四章  附件：投标文件部分格式

2、招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施

等情况，投标方被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 3、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行疑问澄清的投标供应商，均应按前附表的要求提交。

- 4、招标文件的修改

（1）招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前（或招标人对所有获得招标文件的投标供应商认可的时间），招标人可以补充通知等书面方式修改招标文件。

（2）招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，电话或邮件方式通知所有投标供应商，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

（3）招标人收到投标供应商报送的有关要求答疑文件后，应进行归纳汇总，并召集有关单位进行答疑，最终形成答疑纪要，并对各投标供应商给予明确答复。答复意见以邮件形式通知，请各投标供应商自行查阅并获取与投标有用的相关信息。

（4）为使投标供应商在编制投标文件时将补充文件和修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间应在补充通知中写明）。

- 三、投标文件的编写

1、提示

投标供应商应仔细阅读招标文件所有内容，按招标文件要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，其投标可能被拒绝。

- 2、计量单位

除非招标文件的技术规格中另有规定，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

- 3、投标文件的组成

投标文件应包括不限于下列部分：

- （1）投标书、开标一览表、投标分项报价表、工程货物说明一览表。

（2）投标供应商资格证明文件。投标供应商应认真阅读和充分理解招标书中所有的内容。如果投标没有满足招标书的有关要求，其风险由投标供应商自行承担。

（3）投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标供应商认为需要说明的其他内容。

（4）安装工程组织方案。

- （5）水电费用：投标供应商自行考虑并含在投标报价中。

（6）投标供应商可报其他优惠条件。

投标供应商应将投标文件胶装成册。不得采用其他方式。

- 4、投标文件格式

4.1投标供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书。

4.2投标供应商对须招标范围内所含的全部货物和相关服务进行投标，不得对一个合同包内货物或服务进行选择投标。

- 5、投标报价

5.1 投标供应商应在招标文件所附的开标一览表和投标分项报价表上写明投标货物的分项价格和投标总价。如果单价和总价有出入，以单价为准修正总价。如果开标一览表中的投标价格与投标分项报价表的投标价格有出入，以开标一览表为准。投标供应商对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

5.2 填写投标分项报价表时应注意下列要求：

（1）技术规格中要求的备品备件和专用工具的费用。

（2）技术规格中要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

5.3 投标供应商按上述要求填写报价供评委评标方便。

- 6、投标供应商资格的证明文件

投标供应商必须提交证明其有资格进行投标作为投标文件的一部分。

（1）投标供应商必须具备法人资格，其生产、销售或服务范围必须得到有关行政主管部门的准许；

- （2）投标供应商具有履行合同所需的财务、技术能力；

（3）投标供应商应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其它技术服务的义务。

- 7、投标货物符合招标文件规定的证明文件

（1）投标供应商须提交证明文件证明其拟供货物和服务符合招标文件的规定，作为投标文件的一部分；

（2）上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：货物主要技术性能的详细描述；

（3）本招标文件的技术规格中所指出的设计、工艺、材料和设备的标准、商标或样本目录号码的参考资料进行限制，不允许少报漏报。

- 8、投标有效期

（1）从开标之日起投标有效期为60天。若有变更，在招标文件投标前附表中中另行规定。

（2）特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

四、投标文件的递交

- 1、投标文件的密封和标记

1）、投标文件的正本和副本可分别密封，并在封袋上清楚地标明“正本”或“副本”字样。 封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖投标供应商公章和法定代表人或其委托代理人印章；

- 2）、所有封袋上应写明项目名称、投标供应商名称；

3）、投标文件正、副本不一致时，以正本为准；

4）、如果未按上述规定进行密封和标记，招标公司对投标文件的误投或提前拆封不负责任。电报、电传、传真形式的投标概不接受。

2、所有投标文件都必须按招标文件中规定的投标截止时间之前送达指定开标地点，否则投标文件将被拒收。

3、投标截止时间之后，投标供应商不得修改或撤回其投标文件。

五、中标结果

（1）招标人宣布中标结果后，中标人应及时办理《中标通知书》领取手续。

（2）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

六、签订合同

（1）中标人收到《中标通知书》后7日内与买方签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

（2）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

七、评标办法

1、开标

（1）投标供应商法定代表人或被授权委托代理人必须参加开标会议，并出示法定代表人证明或法人授权委托书（格式参照招标文件提供的格式）及有效身份证的原件等，以便开标会议上证明其身份。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。以上证件不能出示或不符合要求的，其投标文件将被拒收。

到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，按相关法律法规办理。

（2）开标时，投标供应商代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，

唱“开标一览表”内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容并记录。

- 2、评标委员会

本工程将组建评标委员会，评标委员会由招标人组织相关人员组成，评委评标遵循独立、客观、公平、公正、诚信、择优的原则。评委应独立评审，提出评审意见。本次招标评标活动由评标委员会成员各自独立完成，并提出评审意见，然后进行汇总。

3、评标程序：

- 3.1商务标及技术标评审内容及标准

- 评标办法（综合评估法）

| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分 100 分) |  | 商务部分： 30 分 技术部分： 70 分 |
| 2 |  | 投标报价评分标准 （满分30分） |  | - 关于评标价（P值）的确定： - 取投标人的投标报价算术平均值作为评标基准价。 （2）投标企业报价等于评标价（P值）的得满分30分。投标企业报价与评标价（P值）相比，每高于评标价1%扣0.5分，每低于评标价1%扣0.2分，扣完为止。 （备注：不足1%的部分采用线性内插法计算，报价得分四舍五入保留小数点后两位小数。） |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） |  | 评分标准 |
| 技术部分（70分） | 服务水平（53分） | 1、投标文件对招标文件的响应程度（4分） |  | 产品的型号规格、材质、实现功能、相关指标、零配件等各项性能指标能够完全响应招标文件要求的，得4分。 |
|  |  | 2、所投电梯核心部件配置（14分） | 控制系统 （3分） | 1、所投客梯控制柜中调速装置、控制装置等核心部件与所投电梯品牌一致的得3分；其它得0分。 |
|  |  |  | 曳引系统 （3分） | 1、所投客梯曳引机品牌与所投电梯品牌一致得3分；其它得0分。 |
|  |  |  | 门系统 （3分） | 1.所投客梯门锁品牌与所投品牌一致的得3分；其它得0分。 |
|  |  |  | 轿厢意外移动（5分） | 1、制造商提供原厂原品牌的轿厢意外移动检测子系统型式试验证书的得5分；其它得0分。 |
|  |  | 3、投标品牌创新及技术实力（14分） |  | - 制造商具有国家认可委员会CNAS实验室认可资质证书得3分；其它得0分。 - 所投品牌取得国际VDI4707电梯能源效率耗认证A级得2分；其它得0分。 - 制造商具有EMC电磁兼容检测报告得3分；其它得0分。 - 所投品牌提供电梯空气净化轴流风机分析检测报告的得2分；其它得0分。 - 5、制造商获得电梯世界工程奖的得2分；其它得0分。 6、所投品牌电梯生产厂商根据国家质检总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》中核准的曳引式客梯速度，7m/s＞曳引式客梯速度≥5.0m/s得1分；曳引式客梯速度＞7m/s得2分；其它得0分。 |
|  |  | 4、投标品牌综合品牌效应（12分） |  | 1、制造商获得国家工商总局颁发的守合同重信用企业的得4分；获得省级工商部门颁发的守合同重信用企业的得1分；其他不得分。2、制造商获得全国产品和服务质量诚信示范企业证书的得2分；获得省级产品和服务质量诚信示范企业证书的得1分；其他不得分。 3、制造商获得开户银行开具的本年度银行AAA级信用等级证明的得2分；获得开户银行开具的本年度银行AA级信用等级证明的得1分；其他不得分。 - 4、制造商获得省级及以上部门颁发的“安全标准化生产企业”证书得2分；其他不得分。 - 5、制造商获得省级或直辖市颁发的科学技术奖证书的得2分；其他不得分。 |
|  |  | 5、设计、安装、调试、验收方案（9分） |  | （1）对投标人提供的生产线、仪表、规模及生产管理信息化程度进行评价。最优得3分，其余按1分递减，最低得至0分，排名可并列。 （2）施工组织设计（以下每项，方案合理且优秀的得1分，良好的得0.6分，不合理且描述不清晰的不得分。总分6分） 1、施工组织方案合理，有针对性，可操作性强，保证措施得力； 2、主要施工机械设备完全符合该项目要求的； 3、安装项目负责人及配备人员完全符合该项目要求的； 4、各分部分项工程施工工艺和施工方法完全符合该项目要求的； 5、工程安全施工和文明施工保证措施完全符合该项目要求的； 6、主要测试方法详细说明完全符合该项目要求的； |
|  | 履约能力（6分） | 履约能力（6分） |  | 2017年1月1日至今 ①提供一份投标品牌电梯单项合同金额500万元及以上业绩得3分。 ②提供一份投标品牌电梯单项合同金额1000万元及以上业绩得4分。 ③提供一份投标品牌电梯单项合同金额1500万元及以上业绩得6分。 注：同一业绩不累加，按得分高的计分，本项最多6分。（投标文件中提供中标通知书和供货安装合同复印件，否则不得分。时间有效性以合同时间为准。合同必须是投标品牌制造商与客户签订的合同。 |
|  | 售后服务（11分） | 1、售后服务方案（2分） |  | 有明确的“售后服务方案”，方案中保修内容与范围、维修响应时间等，满足招标文件要求得2分； |
|  |  | 2、售后服务有利于用户节省投资和维修保养（3分） |  | 半保、全保具体范围及收费标准，并按照招标文件承诺低于市场价易损、易耗件，综合评估：优秀的得3分 ，一般的得1分，无此项内容不得分。（如不能按此承诺，将在质保金内扣除）。 |
|  |  | 3、本地化服务（3分） |  | 为保证良好的售后服务，投标人须具有本地化服务，本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）投标人在本地注册成立的； 2）在本地具有依法注册的分支机构或分公司； 3）承诺中标即设立本地化服务机构； 4）在本地具有固定的办公场所及人员； 5）在本地具有固定的合作伙伴； 6）在本地的其他方式。 投标单位提供以上条件之一的相关证明材料的复印件并加盖投标人公章得3分，否则不得分。 |
|  |  | 4、培训方案（3分） |  | 提供免费培训，培训内容全面、合理、有针对性的培训方案，培训方案应包括培训的时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施。综合上述条款，优秀的得3分， 一般的得1分，无此项内容不得分。（如不能按此承诺，将在质保金内扣除）。 |

4．评审结果

4.1评标委员会依据对投标供应商综合得分依次排序，推荐总得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，以此类推推荐一至三名中标候选人。

4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4.3招标人可以根据情况对前三名候选人再次询价，以最低报价者为中标人。

- 5、例外情况

5.1当出现投标人综合评审得分相等时，按下列顺序排序：“投标产品及技术参数”得分高的优先；仍相同时，“投标报价”得分高的优先；仍相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

5.2招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

5.3通过评审合格的投标供应商少于3家（不含3家）时，评标委员会应根据招标文件和其报价对投标的竞争性进行判定。如果评标委员会判定其余投标具有竞争性，评标委员会可以依据招标文件继续评审；如果评标委员会判定其余投标明显缺乏竞争，评标委员会应当否决全部投标。

十二、中标人的确定

招标人依法从评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；如果被推荐的中标候选人均放弃中标，招标人应重新招标。

第二章   合同条款

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付 款 人：安徽天润建筑工程集团有限公司 |
| 2 | 1）合同签约之日起10日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为合同定金； 2）发货期30天前，甲方向乙方支付至合同总价的75%作为发货款； 3）安装、调试、验收合格，并取得质量技术监督部门的使用许可证后10日内，甲方向乙方支付至合同价款的95%。剩余5%作为质保金，待质保期满后15日内付清（无息）； |

1. 定义

本合同条款中的下列术语应解释为：

（1）合同价：系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

（2）货物：系指卖方根据合同规定须向买方提供的电梯设备。

（3）服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的技术支持，如安装、调试、维修、培训和其他类似的义务。

- 2. 技术规格

2.1卖方提供和交付的货物技术规格、施工应与招标书规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

- 3. 专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

- 4. 包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运条件：

5.1 卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

5.2 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 合同款的支付

- 6.1 付款条件：

1）合同签约之日起10日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为合同定金；

2）发货期30天前，甲方向乙方支付至合同总价的75%作为发货款；

3）安装、调试、验收合格，并取得质量技术监督部门的使用许可证后10日内，甲方向乙方支付至合同价款的95%。剩余5%作为质保金，待质保期满后15日内付清（无息）。

7. 技术资料

卖方在电梯安装验收完毕，交接时向买方移交所有与有关的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南等。

- 质量保证

8.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后卖方承诺的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷等原因而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.2卖方在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修更换有缺陷的货物或部件。

- 8.3 如果卖方在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

8.4 在质保期内，卖方收到电梯出现故障的信息后，必须在3小时内到场检修；质保期外，卖方收到电梯出现故障的信息后，必须在5小时内到场检修。

- 检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的自我检验，确定符合买方要求。

- 索赔

10.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请当地技术监督局或其他有关部门进行检查，并有权凭质检证书向卖方提出索赔。

10.2在合同质量保证期内，如果卖方对质量问题负有责任，当买方提出的索赔时，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

A、卖方同意退货，并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、土建施工改建整改费用以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

B、根据货物的低劣和损坏的程度，以及买方所遭受损失的数额，由买卖双方协商降低货物的价格。

C、卖方用符合合同规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

- 11、卖方误期赔偿

11.1 卖方承担的项目须严格按照其在投标函中确定的完工日期完工，并经规定的质监局验收合格后交付买方使用。

11.2 卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。

11.3 除合同第12条规定外，如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从应支付给卖方未履行完的合同款项中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取0.5%，但误期赔偿费总额不得超过未履行完合同额的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。

12、不可抗力

12.1 如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

- 13、税费

卖方的投标报价中应包含国家规定的应交纳的所有税费。

- 14、买方的责任

14.1 在合同实施期间，买方应指派专人配合卖方工作，并为卖方履行合同提供必要的场地、资料、人员上的帮助。如因买方的原因致使合同无法如期履行，买方须对因此造成的后果负责；给卖方造成损失的，卖方有权要求从买方获得赔偿。

14.2买方不得强迫卖方接受合同以外的无理要求。在此情况下，卖方可以拒绝买方的此类要求而不被视为违约。

14.3 在合同实施期间，买卖双方可在监督部门的参与下就合同的未尽事宜签订补充协议，但不得签订背离原合同实质内容的协议；合同履行期间的重大问题，买卖双方应及时向监督部门通报。

15、违约终止合同

15.1 在卖方有下列行为的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知：
    (1)如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供全部货物；
    (2)卖方在收到买方发出的违约通知后20天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；
    (3)如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。
   15.2 买方根据上述规定，合同全部或部分终止后，可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付货物相类似的货物，卖方应对买方另行购买类似货物所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

16、仲裁

16.1 在本合同执行中所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的30天内仍得不到解决，双方应将争端提交有关省、市政府的行业主管部门寻求解决的办法。如仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2 仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，向当地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

17、转让

除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

18、合同生效及其它

合同在买方、卖方签字、盖章后生效。本合同一式肆份，买方执贰份、卖方执贰份。

## 供货安装合同

招标人（甲方）：安徽天润建筑工程集团有限公司

供货人（乙方）：

签订地点：

项目名称：利辛县职教园北区电梯采购及安装项目

本项目采用  议标  方式，经本项目评标委员会认真评审，决定将合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定及利辛县职教园北区电梯采购及安装项目 的招标文件、中标（成交）通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条  货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  合同总价款

1、合同总价：（人民币）大写                （¥        ）。

2、总价包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费等全部费用。除上述费用外，甲方无需为履行本合同承担其他任何费用。

3、本合同价为固定不变价。

第三条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的原装正品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第四条  包装、运输、保险

1、乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑利辛地区的气候特点。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

5、货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第五条  产品的交货方法、到货地点和完工期限

1.交货方法，按下列第（1）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：                 (甲方指定的任何地点，安装并调试) 。

3.完工（供货、安装、调试并验收）期限               。

第六条  付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：详见投标人须知前附表

第七条  验收方法

1.乙方安装调试后，在      天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得甲方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、甲方资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标（成交）通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用均由乙方承担。

第八条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面

在         工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在         工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方将视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从             开始。乙方应在接到报修通知后      天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后      天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 5     %的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款  10    %违约金。

第十一条  甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款   5          %的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条  不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 转让与分包

1.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十四条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十五条

其他                             。

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，向甲方所在地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十七条  下列关于利辛县职教园北区电梯采购及安装项目  的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

招标人（甲方）：    （公章）         供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

第三章 利辛县职教园北区电梯采购需求及技术商务要求

一、采购需求

本次采购内容为下，要求供应商提供的设备及服务满足本规格书的要求。

无障碍电梯9部，乘客电梯12部，载货电梯1部，餐梯2部。合计24部。

| 序号 | 电梯功能 | 井道尺寸（宽X深） | 层/站/门 | 载重kg | 速度m/s | 提升速度mm | 顶层 高度 mm | 底坑 深度 mm | 数量 (台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂 | 无机房 载货电梯 | 2700*2850 | 3/3/3 | 1600kg | 1.5m/s | 8700 | 5000 | 1600 | 1 | / |
|  | 餐梯 | 1500*1700 | 3/3/3 | 300kg | 0.4m/s | 8700 | 4800 | / | 1 | / |
|  |  | 1550*1700 | 3/3/3 | 300kg | 0.4m/s | 8700 | 4800 | / | 1 | / |
| 学生宿舍楼 | 无机房 乘客电梯 | 2800*2200 | 6/6/6 | 1350kg | 1.0m/s | 18000 | 4500 | 1900 | 6 | / |
|  |  | 2800*2500 | 6/6/6 | 1350kg | 1.0m/s | 18000 | 4500 | 1900 | 2 | 无障碍 |
| 教学实训综合楼 | 有机房 乘客电梯 | 3000*2900 | 7/7/7 | 1350kg | 1.0m/s | 28200 | 4500 | 1600 | 2 | / |
|  |  | 2900*2800 | 7/7/7 | 1350kg | 1.0m/s | 28200 | 4500 | 1600 | 4 | 无障碍 |
|  |  | 3300*2900 | 7/7/7 | 1350kg | 1.0m/s | 28200 | 4500 | 1600 | 2 | / |
| 图书馆 | 无机房 乘客电梯 | 2400*3050 | 4/4/4 | 1600kg | 1.5m/s | 12600 | 4800 | 1600 | 1 | 无障碍 |
|  |  | 2800*2100 | 4/4/4 | 1000kg | 1.5m/s | 12600 | 4800 | 1600 | 2 | / |
| 体育馆 | 无机房 乘客电梯 | 2500*2200 | 3/3/3 | 1000kg | 1.0m/s | 12000 | 5200 | 1600 | 2 | 无障碍 |

二、技术和商务要求

2-1客梯电梯技术基本要求（表1）：

| 控制柜 |  | 控制系统：采用VVVF电脑微机控制，有故障监控、存储、显示功能，故障信息可保存15 天。 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机 |  | 驱动系统：永磁同步无齿轮传动。调速系统：交流变频变压调速（VVVF），逆变部分采用IGBT或更好，频率≥10KHZ。 |
| 自动开门机 |  | 采用VVVF变频门机32位或以上微机控制，无连杆。128束及以上红外线光幕保护，高度不小于1.8m。 |
| 轿箱操纵箱及显示 |  | 前侧设一个操纵盘，面板采用发纹不锈钢材质，轿内指层器高清点阵显示屏，实现显示楼层数字、运行方向、满载、故障等内容，装有微动发光二极管背景照明的触摸式盲文不锈钢按钮，不锈钢扶手等。无障碍电梯需具有残疾人COP，语音报站，轿厢三面扶手，轿厢后壁镜，盲文按钮等满足无障碍电梯要求的配置。 |
| 门厅召唤箱及显示 |  | 电梯所有门厅配置高清点阵显示屏，实现显示楼层数字、运行方向、满载、故障等内容，装有微动发光二极管背景照明的触摸式盲文不锈钢按钮。投标人自荐彩色样本供招标人无偿选择。 |
| 轿 箱 装 修 | 轿门 | 发纹不锈钢，厚度≥1.2mm |
|  | 厅门 | 首层发纹不锈钢厚度≥1.2mm，其他楼层喷涂钢板 |
|  | 轿顶 | 高档豪华天花，由招标单位在中标人所有的样式中任意选择（包括风扇、照明、应急照明）轿顶预留摄像机孔，随行电缆附监控视频、音频、电视、广播信号及反馈线电缆。 |
|  | 四壁 | 发纹不锈钢，厚度≥1.2mm。 |
|  | 门套 | 均采用发纹不锈钢小门套。 |
|  | 门坎 | 轿厢门坎为铝合金，厅门坎为铝合金 |
|  | 顶灯 | 采用LED光源。 |
|  | 通风 | 超低噪声轴流风机。 |
|  | 轿箱地板 | 轿厢地板采用PVC，保证轿厢净高度不低于2.5m。 |

垂直电梯功能要求：

（1）、全集选、并联控制运行功能

（2）、超载保护功能

（3）、超载报警功能

（4）、超速电气保护功能

（5）、超速机械保护功能

（6）、层高自测定功能

（7）、电动机过热保护功能（当电机过热时暂停运转以保护电动机，延长使用寿命）

（8）、电动机空转保护功能

（9）、五方通话功能

（10）、警铃报警联络功能

（11）、故障低速自救运行功能

（12）、停车在非门区报警功能

（13）、泊梯功能(泊梯层 1层)

（14）、位置异常自动校正功能

（15）、停电应急照明功能

（16）、轿顶检修操作功能

（17）、轿内检修操作功能

（18）、机房内检修操作功能

（19）、无呼自返基站功能

（20）、满载直驶功能

（21）、无效内指令自动消除功能

（22）、反向内指令自动消除功能

（23）、起动补偿功能

（24）、运行次数显示功能

（25）、开门时间自动控制功能

（26）、开门时间自动调整功能

（27）、轿厢照明自动控制功能

（28）、轿厢通风自动控制功能

（29）、故障自动检测功能

（30）、故障自动存储功能

（31）、控制柜检修操作功能

（32）、门过载保护功能

（33）、开关门时间异常保护功能

（34）、开门异常自动保护功能

（35）、微动平层功能

（36）、待机定期自检功能

（37）、门停止运行功能

（38）、消防员专用功能

三、电梯安装要求

1、中标方负责中标范围内所有设备、附件、材料供货，并负责的安装，及系统调试、检测。安装必须按招标文件提供的技术要求及安装图纸全部内容（含技术要求说明和设计修改通知单）及《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003)及第一号修改单,《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2011)等国家现行有关标准、规范进行，并据此验收。如中标方认为有必要修改，应取得招标人和工程设计单位的书面同意，对修改的内容应作详细记录。

2、投标人须在投标文件中提供详细的安装方案。

3、中标单位对安装工程全面负责，做好安装管理，确保工程质量确保安装一次验收合格，达到国家质量验收检验的合格质量标准。并负责到有关部门办理有关安装手续，费用由中标人自行负责。

4、中标单位负责安装并进行现场安装的管理、监督、协调，技术文件的整理、归档。设备安装安装安全由供应商负责。

5、 在安装过程中，中标人应接受招标人、监理人的不定期检查，向招标人、监理人报告安装进度和质量。同时要与其他安装单位作好配合工作。

6、 曳引系统的机械振动值应符合GB6075.1-2012良好以上要求。

7、 电梯运行技术参数应符合《电梯技术条件》（GB/T10058-2009)等现行国标要求。

8、符合施工图设计要求。

四、 电梯技术服务

1、对用户操作人员进行现场培训。

2、提供出厂检测报告等有关资料及技术文件。提供操作说明书、维修、保养详细资料（4套资料）。

3、保证售后服务及时、高效。

4、质保期内，若设备出现任何异常情况，中标方有义务免费及时排除和修理。

5、质保期后的维修服务收费优惠。

6、在设备交付使用后，中标方应视情况留人在现场跟踪服务。

7、中标方需在采购单位所在地市设立维修服务站（点）。

五、质量保证和验收

1、中标方应严格按照国标、行业技术标准及合同要求进行设备的设计、制造，安装。

2、中标方依据有关国家、行业技术标准、招标文件和合同条款，制定程序提供验收标准和规范，经采购单位认可后，作为对设备、安装工程、系统性能进行最终综合验收的依据。采购单位认为有必要时，可请国家质检机构、计量检测机构参与验收或检验。

六、 投标报价说明

1、投标人须对招标范围内全部项目进行投标报价，否则投标无效。

2、投标报价含：电梯设备（含按行业及企业标准应提供的设备、配件、备件、工具、架体及服务）；电梯运输；仓储；电梯安装；垂直运输；成品保护；电梯系统调试；平行交叉影响；管理费、税金、维保费、人员培训；质检部门验收等所有达到正常使用所需费用（含关税及有关税费）。

3、若投标人中标，则自开标之日起至工程竣工交付使用，招标人不需要在投标人的投标报价之外向其另行支付其它任何费用。投标人应认真阅读招标文件和提出答疑，保证电梯正常验收使用及售后服务，若投标人按行业和企业标准瞒报漏报项目及费用，则一切责任、费用由投标人自行承担。

七、售后服务基本要求：

1．由供货方负责运输、安装、调试及交货期的安全质量保证。电梯安装、调试期间发生安全责任事故均由供货方负责。

2．在经质量技术监督部门验收合格交付使用12个月内（根据投标人的承诺时间相应延长），供货方免费提供易损件、部件（零配件）更换及无偿维保服务（人为损失除外），并在现场培训两名维保人员。

3．供货方提供24小时全天候服务，自接到报修电话2小时内到达，如紧急情况下接到报修电话须在半小时内到达现场抢修，及时恢复正常运行。

4.中标方应建立用户档案，定期回访，回访频率、要求等应符合《特种设备安全监察条例》，解决实际问题。

- 5.协助采购单位办理有关事宜，协助用户办理质量技术监督部门验收事项，但验收费用（免费质保期内及投标人承诺延长质保期）应在投标报价内（由中标方承担）。

八、投标报价要求

⑴、设备价含基价、随机备件及专用工具价、井道中导轨以及固定导轨的槽钢和所有部件、材料价。

⑵、包装运输费应报出货物运至工作现场的一切费用，包括运费、保险费、装卸费、看管费、杂费等；投标人必须报出具体价格。

⑶、货物的安装调试费用及由投标人承担的报验费用（含检测、验收、取证等），电梯安装脚手架由中标单位自行搭设或与土建单位协调协助，费用自理。

⑷、技术服务费包括设计及资料、培训、现场及售后服务等相关费用。

⑸、《技术规格及要求》中列出的其它服务的费用。

⑹、投标人可报其他优惠条件。

⑺、本次设备的采购及安装工程属于"交钥匙工程"，从招标结束到合格证贴牌所发生的一切费用含在合同总价内，投标人报价时还应考虑以下内容：

①、电梯安装的脚手架由中标单位自行搭建，费用自理。

②、结合现场主体施工实际情况，按钮洞不论有无或位置对否，由中标单位自行解决，并封堵。

③、轨道设计及安装需结合现场，按国家对轨道支架安装要求进行。

④、办公及生活设施由中标单位自行解决。

⑤、基础（机房及基坑）浇筑、机房及相关的结构加固、修补、洞口（开槽及填补）设置、洞口浇筑及封堵，机房内部台阶砌筑及不锈钢栏杆围挡等由中标单位自行解决，费用包含在投标报价中。

⑥、施工临时用水用电住宿，产生的水电等生活费用，考虑在报价中。

⑦、电梯动力电缆、配电箱购置费用由中标单位含在报价中（甲方配电柜施工至电梯配电房，配电柜至配电箱之间电缆由电梯中标单位负责购买国家合格优质产品并安装或提前对接土建施工单位微调配电柜位置）；施工时临时用电由中标单位协调土建单位自行解决，中标单位应考虑自行配置临时电缆，以方便从土建提供的配电箱接出，保证电梯用电正常。如需临时使用电梯，中标单位需随时安排人员，免费提供使用。电梯施工过程中的资料及时提供给总包监理单位，纳入监理管理，材料不及时提交，将影响工程款支付，造成的损失由中标单位承担。

⑧、施工期间的安全防护工作由中标单位负责（为施工、安装等人员购买保险，造成的一切伤害由中标单位负责）。

第四章  投标文件部分格式

项目

投 标 文 件

项目名称：

投标单位：（公章）

年     月    日

一、投标书

致： (招标人名称)

你们      项目名称      项目招标文件(包括补充文件，如果有的话)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标供应商（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我们愿按照招标文件中的条款要求，提供所需的投标设备、材料等及一切相关的服务，总投标价格合计为  大写：           小写：           。

2、投标供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

4、供货时限：按招标单位要求供货。

5、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                         传真

电话                         电子信箱

邮编

投标供应商代表签字

投标供应商名称

公章

日期

二、法人代表授权书

致：(招标人名称)

（投标供应商全称）法人代表授权          （投标供应商代表姓名）为投标供应商代表，参加贵处组织的                       项目招标活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。

法人代表签字：

投标供应商全称（公章）：

日期：

附：

投标供应商代表姓名：

身份证号码：

职        务：

详细通讯地址：

邮  政  编  码：

传          真：

电          话：

电  子  信  箱：

三、开 标 一 览 表

投标商名称:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标品牌 |  |
| 投标总报价 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |
| 交货期限 | 按招标文件要求 |
| 投标有效期 | 60 日历天 |

(投标供应商签章)

年     月     日

四、报 价 表

项目名称：                                                 单位：元

| 序号 | 电梯型号 | 载重 （㎏） | 速度 m/s | 层/站 | 数量（台） | 设备 单价 | 安装费 | 维护保养费（台/年） | 单台小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 设备总价款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装总费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 其他费用 | （除一、二、三项外的其它所有费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商代表签字：                                   投标供应商（盖章）：

日期：

五、相关附表

- A、投标货物表

| 序号 | 卖方货物 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标供应商：（盖章）             日  期：    年   月   日

- B、零配件报价表

| 序号 | 零配件名称 | 单位 | 单价 （元） | 产 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）   日  期：    年   月   日

- C、投标产品进口件名称及产地

| 序号 | 进口零配件名称 | 型号 | 单位 | 单价（元） | 产 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）   日  期：    年   月   日

- D、门套价格表

| 序号 | 名称 | 材质、产地 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1层门套 |  |  |  |  |
| 2 | 其他层门套 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）   日  期：    年   月   日

- E、备用配件、工具表

| 序号 | 备用配件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标供应商：（盖章）             日  期：    年   月   日

六、技术规格和要求响应情况

七、质量、服务和培训等承诺

如：（1）产品质量  （2）安装调试（3）保质期长短及服务（4）保质期满后的服务（5）培训等

八、零配件清单

九、安装方案

十、附表

拟承担安装电梯项目任职的主要人员履历表

工程名称：                                      年  月  日

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 本合同中拟任职务 |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过施工电梯的工程名称 |  |  |  |  | 担任职务 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

说明：“主要人员”是指施工现场项目负责人、现场技术负责人等，每人填写一张表并附相关资质证书复印件。

十一、资质证明文件及相关加分材料等：

- 1、企业业绩证明材料；    2、产品质量证明文件；

3、代理产品的厂家授权证明；4、产品获奖证书等；

5、产品生产许可证、安装许可证、维修资质；6、产品安全许可证；

7、国家有关部门验证的产品质量检测报告以及企业、国家有关产品质量标准文件；8、相关认证体系认证证书；9、无严重违法失信行为承诺书（根据符合性审查要求自拟承诺书，加盖单位公章装订在投标文件中）；10、其他有关资格证书及加分等材料。

各投标供应商应对以上各证件资料的真实性、有效性负责。